## Versionshistorik
Verksamhetsår | parameter | mottagare | flöde
2018
| Maxgvb har bytt namn till Maxgvb-tätbebyggelse | ER | In
| Maxgvb-inkommande är ny parameter. (Den är inte obligatorisk att ange.) | ER | In
2019
| Dim.kapacitet är ny parameter. (Den är inte obligatorisk att ange.) | ER | In
2020
Inga nya parametrar.
(Maxgvb-inkommande och Dim.kapacitet är numera obligatoriska)
2021 | Inga nya parametrar
(Ändrat exempelmetoder, fält metoder, tre första raderna från C till M)
2021 | Ändrat tillbaks tre första raderna från M till C. 2022-06-20.
2023 | Möjligt ange uppfyllnadsgrad för P-Tot

## Mall ARV för v-år 2023
Mätpunkt | Period | Mottagare | Flöde | Parameter | Värde | Ev.anm. | Enhet | Typ | Ev. Ursprung | Metod | BerakningMatMetod | UtslappsPunktNordKoordinat | UtslappsPunktOstKoordinat | Uppf.kod. | Kommentar | Parameterförtydligande
ED | År | ER | In | Maxgvb-tätbebyggelse | 0 | - | pe | Totalt | - | C | [5 empty] | Maximal genomsnittlig veckobelastning för tätbebyggelsen, enhet pe. Hette tidigare Maxgvb, enbart.
ED | År | ER | In | Maxgvb-inkommande | 0 | - | pe | Totalt | - | C | [5 empty] | Maximal genomsnittlig veckobelastning inkommande för rapporteringsåret, enhet pe
ED | År | ER | In | Dim.kapacitet | 0 | - | pe | Totalt | - | C | [5 empty] | Dimensionerande kapacitet, enhet pe. Om uppgift saknas anges istället samma uppgift som tillståndsgiven anslutning.
ED | ÅR | ER | In | Ansl.-till | 0 | - | pe | Totalt | - | M | [5 empty] | Anslutning, tillåten/dimensionerad i pe. För ankläggning med tillstånd tillåten total totalbelastning.
ED | ÅR | ER | In | Ansl.pers | 0 | - | st | Totalt | - | M | [5 empty] | Anslutning, antal personer.
ED | ÅR | ER | In | Ansl.pe-tot | 0 | - | pe | Totalt | - | M | [5 empty] | Anslutning totalt, personekvivalenter m.a.p. BOD7.
ED | ÅR | ER | In | Ansl.pe-ind | 0 | - | pe | Totalt | - | M | [5 empty] | Anslutning från industri, personekvivalenter m.a.p. BOD7.
ED | ÅR | ER | In | QV | 0 | - | 1000m3/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Vattenflöde (Vattenföring) i 1000m3/år
ED | ÅR | ER | In | P-tot | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | ER | In | N-tot | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | ER | In | BOD7 | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | ER | In | COD-Cr | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | ER-Halt | In | P-tot | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | ER-Halt | In | N-tot | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | ER-Halt | In | BOD7 | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | ER-Halt | In | COD-Cr | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten | Ut | QV | 0 | - | 1000m3/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Vattenflöde (Vattenföring) normalt + bräddning ut ur verket i 1000 m3/år
ED | ÅR | Vatten | Ut | QV | 0 | - | 1000m3/år | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Vattenflöde (Vattenföring) i 1000m3/år
ED | ÅR | Vatten | Ut | P-tot | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Vatten | Ut | P-tot | 0 | - | kg/år | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Vatten | Ut | P-tot | 0 | - | kg/år | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Vatten | Ut | N-tot | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Vatten | Ut | N-tot | 0 | - | kg/år | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Vatten | Ut | N-tot | 0 | - | kg/år | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Vatten | Ut | BOD7 | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | Vatten | Ut | BOD7 | 0 | - | kg/år | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | Vatten | Ut | BOD7 | 0 | - | kg/år | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | Vatten | Ut | COD-Cr | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten | Ut | COD-Cr | 0 | - | kg/år | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten | Ut | COD-Cr | 0 | - | kg/år | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten | Ut | TOC | 0 | - | kg/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Kol organiskt, totalt
ED | ÅR | Vatten | Ut | TOC | 0 | - | kg/år | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Kol organiskt, totalt
ED | ÅR | Vatten | Ut | QVBräddnätAntal | 0 | - | st | Totalt | - | M | [5 empty] | Bräddat på nät, antal bräddningar
ED | ÅR | Vatten | Ut | QVBräddnätAntal | 0 | - | st | Del | - | M | [5 empty] | Bräddat på enskild bräddningspunkt, antal bräddningar
ED | ÅR | Vatten | Ut | QVBräddnätVolym | 0 | - | 1000m3/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Bräddat på nät, bräddad volym
ED | ÅR | Vatten | Ut | QVBräddnätVolym | 0 | - | 1000m3/år | Del | - | M | [5 empty] | Bräddat på enskild bräddningspunkt, bräddad volym
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | P-tot | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | P-tot | 0 | - | mg/l | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | P-tot | 0 | - | mg/l | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | N-tot | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | N-tot | 0 | - | mg/l | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | N-tot | 0 | - | mg/l | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | BOD7 | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | BOD7 | 0 | - | mg/l | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | BOD7 | 0 | - | mg/l | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | COD-Cr | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | COD-Cr | 0 | - | mg/l | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | COD-Cr | 0 | - | mg/l | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Kemisk syreförbrukning
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | TOC | 0 | - | mg/l | Totalt | - | M | [5 empty] | Kol organiskt, totalt
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | TOC | 0 | - | mg/l | Del | Från ARV | M | [5 empty] | Kol organiskt, totalt
ED | ÅR | Vatten-Halt | Ut | TOC | 0 | - | mg/l | Del | BräddAnl | M | [5 empty] | Kol organiskt, totalt
ED | ÅR | Slam | INOM | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk.
ED | ÅR | Slam | INOM | TS-tot | 0 | - | % | Totalt | - | M | [5 empty] | Torrsubstans total i slam från avloppsreningsverk, Torrsubstans för totala mängden
ED | ÅR | Lager | INOM | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från arv som lagras för användning annat år
ED | ÅR | Lager | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) som tas från lager från tidigare års produktion
ED | ÅR | Åkermark | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk till åkermark. Åkermark är mark som är lämplig att plöja och som kan användas till växtodling eller bete (inkluderar energiskog).
ED | ÅR | Skogsmark | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk till skogsmark. Skogsmark är mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat.
ED | ÅR | Anl.jord-normal P | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Anläggningsjord där totala fosforhalten ej överstiger 0,08% i torr jord. Uttrycks i Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk.
ED | ÅR | Anl.jord-hög P | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Anläggningsjord där totala fosforhalten överstiger 0,08% i torr jord. Uttrycks i Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk.
ED | ÅR | Deponitäckn-tätskikt | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Del av deponitäckningen som ska förhindra infiltration av vatten. Användning av slam i tätskikt och skyddsskikt, men inte växtetableringsskikt vilket skall anges som anläggningsjord med normal eller hög P. Uttrycks i Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk.
ED | ÅR | Förbränning-ej P utv | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk. Förbränning utan utvinning av fosfor.
ED | ÅR | Förbränning-P utv | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk. Förbränning med utvinning av fosfor.
ED | ÅR | Beh.ARV | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk. Behandling i annat reningsverk.
ED | ÅR | Deponi | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk. Deponering av organiskt material vilket kräver dispens eller att avloppsslammet först har komposterats.
ED | ÅR | Annan användning | Ut | SlamT-arv | 0 | - | t TS/år | Totalt | - | M | [5 empty] | Slam (torrsubstans) från avloppsreningsverk. Annan användning än de ovanstående.
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | P-tot | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Fosfor och fosforföreningar, som P
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | N-tot | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Kväve och kväveföreningar, som N
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | NH4-N | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Ammonium som kväve
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | pH | 0 | - | pH | Totalt | - | M | [5 empty] | pH
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | GF-tot | 0 | - | % | Totalt | - | M | [5 empty] | Glödgningsförlust
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Ag | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Silver och silverföreningar, som Ag
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | As | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Arsenik och arsenikföreningar, som As
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Cd | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Cr | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Krom och kromföreningar, som Cr
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Cu | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Koppar och kopparföreningar, som Cu
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Hg | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Ni | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Nickel och Nickelföreningar, som Ni
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Pb | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Bly och blyföreningar, som Pb
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Zn | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Zink och zinkföreningar, som Zn
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | Nonylfenol | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Nonylfenol
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | PAH | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | PAH-Polycykliska aromatiska kolväten, summa av sex föreningar
ED | ÅR | Slam-Halt | Ut | PCB | 0 | - | mg/kgTS | Totalt | - | M | [5 empty] | Polyklorerade bifenyler, summa av sju föreningar

## Förtydliganden av parametrar (hidden)
Parameter | Förklaring
Maxgvb | Maximal genomsnittlig veckobelastning för tätbebyggelsen, enhet pe
Ansl.-till | Anslutning, tillåten/dimensionerad i pe. För anläggning med tillstånd för total belastning.
Ansl.pers | Anslutning, antal personer.
Ansl.pe-tot | Anslutning totalt, personekvivalenter m.a.p. BOD7.
Ansl.pe-ind | Anslutning från industri, personekvivalenter m.a.p. BOD7.
QV | Vattenflöde (Vattenföring) 1000 m3/år
P-tot | Fosfor och fosforföreningar, som P
N-tot | Kväve och kväveföreningar, som N
NH4-N | Ammonium som kväve
BOD7 | Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
CODCr | Kemisk syreförbrukning
TOC | Kol organiskt, totalt
NO2+NO3-N | Nitrit och nitrat som kväve
Ag | Silver och silverföreningar, som Ag
As | Arsenik och arsenikföreningar, som As
Cd | Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd
Cr | Krom och kromföreningar, som Cr
Cu | Koppar och kopparföreningar, som Cu
Hg | Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg
Ni | Nickel och nickelföreningar, som Ni
Pb | Bly och blyföreningar, som Pb
Zn | Zink och zinkföreningar, som Zn
TS-tot | Torrsubstans för totala mängden
GR-tot | Glödgningsrest
SlamT-arv | Slam (uttryckt i torrsubstans)
Från ARV | Uppkommer i avloppsreningsverk (vid slam) alternativt ut från verket (vid utsläpp till vatten)
Nonylfenol | Nonylfenol
PAH | PAH-Polycykliska aromatiska kolväten, summa av sex föreningar
PCB | Polyklorerade bifenyler, summa av sju föreningar
Åkermark | Mark som är lämplig att plöja och som kan användas till växtodling eller bete (inkluderar energiskog).
Skogsmark | Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat.
Anl.jord-normal P | Anläggningsjord där totala fosforhalten ej överstiger 0,08% i torr jord.
Anl.jord-hög P | Anläggningsjord där totala fosforhalten överstiger 0,08% i torr jord.
Deptäcking-tätskikt | Del av deponitäckningen som ska förhindra infiltration av vatten. Användning av slam i tätskikt och skyddsskikt, men inte växtetableringsskikt vilket skall anges som anläggningsjord med normal eller hög P
Förbränning-ej P utv | Förbränning utan utvinning av fosfor.
Förbränning-P utv | Förbränning med utvinning av fosfor..
Beh.ARV
Deponi | Deponering av organiskt material vilket kräver dispens eller att avloppsslammet först har komposterats.
Annan användning | Annan användning än de ovanstående.
Rubriker med orange bakgrund | Kolumnerna är obligatoriska
Rubriker med grön bakgrund | Kolumnerna är obligatoriska i vissa fall. Behöver inte anges vid importen
Rubriker med grå bakgrund | Kolumnerna behöver inte anges. Används ej i importen

## Redovisning av uppfyllnadsgrad
Redovisning av uppfyllnadsgrad ska enligt föreskrift (NFS 2016:6) ske för BOD7, COD-Cr, N-tot och P-tot
Uppfyllnadsgraden görs i importfilen med de koder som redovisas nedan. Dessa anges i kolumnen "Uppf.kod.". Man kan också välja att lägga till denna information i fliken emissionsdeklaration efter att importen genomförts.
För rapportering för verksamhetsåret 2017 och framåt
| Kod | Anm.
Biokemisk syreförbrukning mätt som BOD7
a. Inte relevant | Ange kod: 1
b. Uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde) | Ange kod: 2
c. Uppfyller begränsningsvärdet 30 mg/l (högsta koncentration per mättillfälle) | Ange kod: 3 | 1), 2)
d. Uppfyller begränsningsvärdet 70 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle) | Ange kod: 4 | 1)
e. Uppfyller inte krav | Ange kod: 5
f. Har dispens för rening i kallt klimat och uppfyller begränsningsvärdet 40 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle) | Ange kod: 6 | 1), 2)
g. Har dispens för rening i kallt klimat men uppfyller inte begränsningsvärdet 40 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle) | Ange kod: 7 | 2)
Kemisk syreförbrukning mätt som COD-cr
a. Inte relevant | Ange kod: 8
b. Uppfyller begränsningsvärdet 70 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde) | Ange kod: 9
c. Uppfyller begränsningsvärdet 125 mg/l (högsta koncentration per mättillfälle) | Ange kod: 10 | 1)
d. Uppfyller begränsningsvärdet 75 % (minsta procentuella reduktion per mättillfälle) | Ange kod: 11 | 1), 2)
e. Uppfyller inte krav | Ange kod: 12
Totalkväve (N-Tot)
a. Inte relevant | Ange kod: 14
b. Uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde) | Ange kod: 15
c. Uppfyller begränsningsvärdet 10 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde) | Ange kod: 16
d. Uppfyller begränsningsvärdet 70 % (minsta procentuella reduktion som årsmedelvärde) | Ange kod: 17 | 1), 3)
e. Uppfyller begränsningsvärdet 20 mg/l (dygnsmedelvärde vid lägst 12 °C spillvattentemperatur) | Ange kod: 18 | 1), 4)
f. Uppfyller inte krav | Ange kod: 19
Totalfosfor (P-Tot)
a. Uppfyller krav | Ange kod: 20
b. Uppfyller inte krav | Ange kod: 21
Anmärkning 1): För dessa alternativ ska man i separat bilaga i miljörapportens Textdel redovisa hur man kommit fram till resultatet.
Anmärkning 2): Reduktion i förhållande till inkommande belastning.
Anmärkning 3): Reduktion i förhållande till inkommande belastning inklusive kväveretention innan utsläppet når havs- och kustvattenområdet från norska gränsen till och med Norrtälje kommun.
Anmärkning 4): Förankras med tillsynsmyndighet. Kräver att det har säkerställts att motsvarande skyddsnivå därigenom uppnås.

## Mät- och beräkningsmetoder
Beräknings-/mätmetod
Ange beräkningsmetod och/eller mätmetod som använts för att fastställa utsläppets storlek. Metoderna ska dels kodas (vilken typ de tillhör enligt nedan) dels antingen beskrivas eller redovisas i form av en standardbeteckning (t.ex. SS-EN 1483:1997)
Format i importfilen: Typ1, Standard1; Typ2, Standard2;…… Typn, Standardn
Exempel: CEN/ISO, ISO 12039:2000; OTH, Beskrivning av hur mätning/beräkning gjorts
Mätmetod: (När Metod = M valts)
CEN/ISO* - Internationellt godkänd mätstandard, kort beteckning för relevant standard (t.ex. EN 14884:2005). Det är obligatoriskt att lägga in en beskrivning i tillhörande fält, antingen som fritext eller genom att hämta en metod från lista. Lista över mätmetoder finns i Vägledning för EPRTR-förordningen bilaga 3.
PER - Mätmetod som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten.
NRB - Nationell eller regional bindande mätmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet.
ALT - Alternativ mätmetod i enlighet med befintlig CEN/ISO mätstandard.
CRM - Mätmetod för vilken prestandan visas med hjälp av ett certifierat referensmaterial och som godkänt av behörig myndighet.
WEIGH - Vägning.
OTH* - Annan mätmetod.
Beräkningsmetod: (När Metod = C valts)
Internationellt godkänd beräkningsmetod, kort beteckning för den metod som använts (ETS*, IPCC*, UNECE/EMEP*). Det är obligatoriskt att lägga in en beskrivning i tillhörande fält (fritext).
ETS - Riktlinjer för övervakning och rapportering av växthusgaser under ETS (Emission Trading Schema) http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_6k.pdf
IPCC - IPPC:s riktlinjer (Intergovernmental Panel on Climat Change)
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html
UNECE/EMEP - FN-ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa )/EMEP:s (European Monitoring and Evaluation Programme) "EMEP/CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions) Emission Inventory Guidebook"
http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR4/en/page002.html
Ny länk till d.o nedan
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
PER - Beräkning som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten).
NRB - Nationell eller regional bindande beräkningsmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet).
MAB - Massbalansmetod som accepteras av behörig myndighet).
SSC - Europeisk sektorspecifik beräkningsmetod).
WEIGH - Vägning.
OTH* - Annan beräkningsmetod.
* Förutom den förkortning med tre bokstäver (t.ex. NRB) bör den korta beteckningen (t.ex. VDI 3873) eller en kort beskrivning av metoden ges.

## Förtydligande av kombinationer
Här kommenteras några av de kombinationer av Mottagare, Flöde och Parameter som möjligen är svårtydda.
| Mottagare | Flöde | Parameter | Enhet | Typ
Kombinationer som rör produktion av slam
| Slam | INOM | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Producerad mängd slam under året (uttryckt i ton torrsubstans, TS)
| Slam | INOM | TS-tot | % | Totalt | Andel torrsubstans av totala mängden producerat slam (uttryckt i procent)
| Lager | INOM | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som producerats till lager (TS)
| Lager | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats ut från lager (TS)
Kombinationer som rör användning av slam
| Åkermark | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats till användning på åkermark (Lämplig att plöja, använda till växtodling/bete inklusive energiskog)
| Skogsmark | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats till användning på skogsmark (Lämplig för virkesproduktion och ej användas till annat)
| Anl.jord-normal P | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats till användnings som anläggningsjord (Anläggningsjord totala P-halt <= 0,08% i torr jord)
| Anl.jord-hög P | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats till användnings som anläggningsjord (Anläggningsjord totala P-halt > 0,08% i torr jord)
| Deponitäckn-tätskikt | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats till användning som deponitäckning (Del av deponitäckningen som ska förhindra infiltration av vatten.)
| Förbränning-ej P utv | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som förbränts utan utvinning av fosfor
| Förbränning-P utv | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som förbränts med utvinning av fosfor
| Beh.ARV | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats för behandling i annat avloppsreningsverk
| Deponi | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som deponerats (Deponi av organiskt material vilket kräver dispens)
| Annan användning | Ut | SlamT-arv | t TS/år | Totalt | Slam som levererats till annan användning

## Kolumner innebörd
Mätpunkt | Mottagare | Metod
Här ska namnet på mätpunkten stå. I SMP registreras alltid ED som mätpunkt | Mottagaren är antingen Luft eller Vatten då utsläpp sker till dessa medier. För avfall kan mottagare vara Återvinning-extern (farligt avfall inom landet samt allt ickefarligt avfall), Bortskaffande-extern )(farligt avfall inom landet samt allt ickefarligt avfall), Återvinning-export (farligt avfall ut ur landet) eller Bortskaffande-export (farligt avfall ut ur landet) eller ER som betyder "Ej Relevant" om uppgiften avser ett inkommande flöde (avloppsvatten, bränsleförbrukning eller tillförd effekt). För mottagare av exporterat farligt avfall ska namn och adress anges. Även för anläggning som återvinner eller bortskaffar d.v.s. behandlar exporterat farligt avfall ska namn och adress anges. För utsläpp av avloppsvatten ska anges om det går till en recipient eller till ett avloppsreningsverk. Om avloppsvattnet går till en recipient ska mottagaren vara Vatten. Om avloppsvattnet går till ett avloppsreningsverk ska mottagaren vara Beh.ARV. Numer kan även utsläpp av halter av metaller mm rapporteras i emissiondelen uner mottagare Vatten-Halt Alla kombinationer av Mottagare-flödesriktning som finns i SMP är inte relevanta. De som ska användas är: Luft, Ut Vatten, Ut Vatten-Halt*, Ut Återvinning-extern, Ut Bortskaffande-extern, Ut Återvinning-export, Ut Bortskaffande-export, Ut Beh.ARV, Ut ER, In ER, Ut* Slam, Inom* Slam-Halt, Ut* Åkermark, Ut* Skogsmark, Ut* Anl.jord-normal P, Ut* Anl.jord-hög P, Ut* Deponitäckn-tätskikt, Ut* Förbränning-P utv, Ut* Förbränning-en P utv, Ut* Deponi, Inom* Annan användning*, Ut* Lager, Inom* * endast reningsverk Tillkommande krav som gäller för avloppsreningsverk: Registrering ska göras av såväl själva avloppsvattnet som de föroreningar som finns i avloppsvattnet samt för slam som går ut från anläggningen eller behandlas vid den egna anläggningen. Utgående slam (Flöde = Ut) ska redovisas på följande mottagare: Åkermark, som betyder Mark som är lämplig att plöja och som kan användas till växtodling eller bete. Skogsmark, mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat. Anl.jord-normal P, anläggningsjord där totala fosforhalten ej överstiger 0,08 % i torr jord. Anl.jord-hög P, anläggningsjord där totala fosforhalten översiger 0,08 % i torr jord. Deponitäckn-tätskikt del av deponitäckningen som ska förhindra infiltration av vatten. Förbränning-ej P utv, förbränning utan utvinning av fosfor. Förbränning-P utv, Förbränning med utvinning av fosfor. Deponi, deponering av organisakt material vilket kräver dispens. Annan användning, annan användning. Lager, används ej under året utan avsätts till lager inom eller utom anläggningen (Obs Flöde = Inom). Observera att slamanvändningen ska stämma med summan av totalt producerat och ianspråktaget slam från lager (rapporterat under Slam, Inom) | Här finns uppgift om vilken metod som har använts för att ta fram uppgiften. En av följande (M, C, E eller Kontinuerlig) ska väljas: M - mätning (Measurement) innebär att halter av föroreningar och flöden av avloppsvatten och gaser mäts. Mätningarna kan vara kontinuerliga, veckovisa eller stickprov. C - beräkning (Calculation) innebär värden från kombination av schablonvärden med bränsleförbrukning eller produktion, massbalanser etc. E - uppskattning (Estimation) grundar sig på expertbedömningar, men får också täcka in fall där värdet gissats i avsaknad av bättre grund. När årsvärdet bestäms med mer än en metod (till exempel M och C) är det den bestämningsmetod med störst utsläpp som ska väljas för rapporteringen. Se exempel i avsnitt 1.1.11 i vägledningen till förordning (EG) nr 166/2006.